## Лист1
Котельные г. Архангельск
№ п/п | Наименование котельной | Наименование МО | Наименование населенного пункта | Адрес котельной | Наименование теплоснабжающей организации | Уст. мощность котельной, Гкал/ч | Характеристика котлов | [10 empty] | Характеристика тепловых сетей |  |  |  |  | Потребители тепловой энергии |  |  |  | Дефицит тепловой мощности котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | по состоянию на 2015
[7 empty] | Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива котельной | Кол-во (шт.) | КПД котла (%) | Годовое потребление топлива |  | Годовой отпуск тепла, Гкал | % износа | Наличие прибора учета | Вид собственности (муниц., госуд.,частная) | Протяж-ть тепл.сетей в двухтр. исполн., м | Материал труб | % износа | Потери в сетях |  | Вид собственности (муниц., госуд.,частная) | Жил.фонд |  | Прочие
[12 empty] | тонны | т.у.т. | [7 empty] | Гкал | % |  | Отапл. площадь, м2 | ГВС, кол.чел. | Кол-во, шт |  | Отопление | ГВС
[7 empty] | КВЖ-5-115м | 1999 | Мазут | 2 | 81 |  | 0 | [16 empty] | Мазут
[7 empty] | КПЖ-2.5-0.8м | 1999 | Мазут | 1 | 86 |  | 0 | [16 empty] | Мазут
3 | Котельная № 3-1 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Победы, д.118, корп.2, стр.1 |  | 1.8 | Судовой котёл | 1950 | Уголь | 3 | 60 | 1797.7385 | 1168.53 | 5948.918 | 71 |  |  | 627.8 | [7 empty] | 5 | 1.18 | 2.98 |  | Уголь | Уголь
4 | Котельная № 4-1 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Постышева, д.35 |  | 35.75 | ДЕ 25-14 ДЕ | 1993 | КДО | 1 | 71 | 21119.4823 | 10214.1496 | 25263.235 | 70 | да |  | 4776.4 | [7 empty] | 6 | 0 | 7.23 |  | КДО | КДО, мазут
[7 empty] | КЕ-10-14 МТ | 1990 | мазут | 3 | 61.7 | 118.1304 | 159.476 | [16 empty] | мазут
5 | Котельная № 5-1 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Победы, д.6, стр.1 |  | 2.76 | Универсал-5М | 1982 | Уголь | 3 | 61 | 555.3446 | 360.974 | 1830.647 | 71 |  |  | 1119.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.75 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | КВ-Р-0.95К | 1984 | Уголь | 2 | 60 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
6 | Котельная № 6-1 (в 2013 г. переведена на биотопливо уголь) | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Гидролизная, д.12 |  | 8.6 | "Ревотерм" RFW 3000 |  | Мазут | 3 | 90 | 3249.5481 | 4386.89 | 24757.373 |  |  |  | 6874.06 | [7 empty] | 7 | 3.94 | 12.54 |  | уголь | уголь
[7 empty] | "Ревотерм" RFB 25 |  | Мазут | 1 | 90 |  | 0 | [16 empty] | уголь
7 | Котельная № 7-1 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Маймаксанская, д.77, корп. 2 |  | 9.1 | ДКВР-6.5-13 | 1965 | Уголь | 2 | 67.6 | 3762.5077 | 2445.63 | 9508.906 | 75 |  |  | 2631.7 | [7 empty] | 4 | 0 | 2.55 |  | Уголь | Уголь
8 | Котельная № 8-1 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Корабельная, д.19, стр.1 |  | 1.2 | Универсал-6М | 1982 | Уголь | 4 | 65 | 338.6785 | 220.141 | 923.582 | 70 |  |  | 274 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.26 |  | Уголь | Уголь
9 | Котельная № 9-1 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Маслова, д.17, стр.1 |  | 2.1 | Судовой котёл | 1950 | Мазут | 1 | 76 | 768.6741 | 1037.71 | 4436.076 | 70 |  |  | 2016 | [7 empty] | 1 | 0 | 1.21 |  | Мазут | Мазут
10 | Котельная № 10-1 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Маслова, д.1 |  | 0.2 | ВНИИ-100-МУ | 1980 | Уголь | 2 | 60 | 95.4523 | 62.044 | 316.456 | 75 |  |  | 26.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.11 |  | Уголь | Уголь
11 | Котельная № 11-2 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Льва Толстого, д.30, корп.1, стр.1 |  | 0.6 | Тула | 1976 | Уголь | 1 | 56 | 316.0138 | 205.409 | 1001.104 | 70 |  |  | 978.94 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.39 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Котёл водогрейный стальной оборудованный ручной колосниковой решёткой, мощностью не менее 0.8 МВт | 2004 | Уголь | 1 | 55 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
12 | Котельная № 12-2 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Чупрова, д.10, стр.1 |  | 0.6 | Котёл стальной водогрейный | 1985 | Уголь | 1 | 50 | 202.4031 | 131.562 | 476.56 | 75 |  |  | 437.5 | [7 empty] | 3 | 0 | 0.26 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Универсал | 1985 | Уголь | 1 | 55 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
13 | Котельная № 13-2 | Город Архангельск | Маймаксанский округ о. | ул. Луганская, д.14, стр.1 |  | 9.1 | ДКВР-6.5-13 | 1975 | Уголь | 2 | 68 | 3706.7846 | 2409.41 | 12351.064 | 70 |  |  | 4309.7 | [7 empty] | 7 | 0 | 3.99 |  | Уголь | Уголь
14 | Котельная № 14-2 | Город Архангельск | Маймаксанский округ | ул. Петра Стрелкова, д.11, стр. 1 |  | 0.6 | Универсал-6М | 1986 | Уголь | 2 | 65 | 139.2862 | 90.536 | 254.308 | 75 |  |  | 0 | [7 empty] | 7 | 0 | 0.16 |  | Уголь | Уголь
15 | Котельная № 15-2 | Город Архангельск | Маймаксанский округ о. | ул. Моряка, д.10, корп.3, стр.1 |  | 2.5 | КВ-0,83р | 2011 | Уголь | 3 | 78 | 1090.62 | 708.903 | 3842.637 | 15 | да |  | 1397.5 | [7 empty] | 9 | 0 | 1.5 |  | Уголь | Уголь
16 | Котельная № 16-3 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Дрейера, д.1, корп.4, стр.2 |  | 10 | КЕ-10-14 | 1998 | Уголь | 2 | 65.6 | 1777.3692 | 1155.29 | 5202.244 | 50 | да |  | 586.3 | [7 empty] | 1 | 0 | 1.65 |  | Уголь | Уголь
17 | Котельная № 17-3 (Котельная №9) | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Кочуринская, д.23, стр.1 |  | 0.6 | Котёл стальной водогрейный | 1980 2003 | Уголь | 2 | 45.5 | 150.1692 | 97.61 | 317.829 | 70 | да |  | 94.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.1 |  | Уголь | Уголь
18 | Котельная № 18-3 | Город Архангельск | г. Архангельск | ул. Лесозаводская 25 | ООО "ТЕПЛО-ПАК" | 28 | ДКВД 10/13 |  | мазут | 2 | 64 | 3634 | 4905.9 | 19178 |  | нет | частная | - | - | - |  |  | - | - | - | 1 | - | 8.3552 |  | мазут | КДО, мазут
[7 empty] | ДКВД 10/13 |  | КДО | 2 | 66 | 4329.78 | 2094.0391 | [16 empty] | КДО
19 | Котельная № 19-3 (Бакарица) | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Лесозаводская, д.8, стр.3 | ОАО "АрхОблЭнерго" | 8.6 | Шведский модуль фирмы VEA AB | 2000 | Уголь | 3 | 90 | 2372.4769 | 1542.11 | 9380.962 | 50 |  |  | 2033.9 | [7 empty] | 9 | 0 | 4.2 |  | Уголь | Уголь
20 | Котельная № 20-3 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Адмирала Макарова, д.33, стр.1 |  | 0.4 | Котёл стальной водогрейный | 2006 | Уголь | 1 | 47 | 579.1077 | 376.42 | 1282.681 | 85 | да |  | 634 | [7 empty] | 3 | 0.07 | 0.47 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Универсал 6 | 1983 |  | 1 | 52.5 |  | 0
21 | Котельная № 21-3 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Аллейная, д.20, стр.2 |  | 2.6 | Судовой двухтопочный котёл | 1950 | Уголь | 2 | 60 | 1236.0954 | 803.462 | 4300.297 | 65 | да |  | 1302.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 1.43 |  | Уголь | Уголь
22 | Котельная № 22-3 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Адмирала Макарова, д.2, корп.4, стр.1 |  | 0.6 | Котёл стальной водогрейный | 1994 | Уголь | 2 | 47 | 286.06 | 185.939 | 674.543 | 80 | да |  | 183 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.23 |  | Уголь | Уголь
23 | Котельная № 23-3 | Город Архангельск | Майская горка | ул. Лермонтова, д.2, стр.2 |  | 6.4 | Котёл водогрейный "Марти" | 1913 | Мазут | 3 | 55 | 1387.9037 | 1873.67 | 10661.467 | 70 |  |  | 0 | [7 empty] | 11 | 0 | 4.4 |  | Мазут | Мазут
[7 empty] | Шведский модуль 5 МВт с котлом фирмы VEA AB | 2000 |  | 1 | 87.3 |  | 0
24 | Котельная № 24-3 | Город Архангельск | Майская горка | ул. Лермонтова, 23, стр. 24 |  | 1.5 | Судовой водогрейный двухтопочный котёл Роланд-Линне | 1950 | Уголь | 3 | 60 | 353.4554 | 229.746 | 983.506 | 75 |  |  | 3513 | [7 empty] | 11 | 0 | 1.5 |  | Уголь | Уголь
25 | Котельная № 25-4 | Город Архангельск | г. Архангельск | ул. Речников, д.1, корп. 4 | ООО "ТЕПЛО-ПАК" | 18 | Котел паровой трехтопочный Шотландского типа |  | мазут | 2 | 75 | 1546 | 2087.1 | 10226.79 |  | да | частная | - | - | - |  |  | - | - | - | 1 | - | 8.4373 |  | мазут | Мазут
[7 empty] | Котел водогрейный Шотландского типа трехтопочный |  | мазут | 4 | 70 |  | 0 | [16 empty] | мазут
26 | Котельная № 26-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Речников, д.32. корп.1, стр.1 | ОАО "АрхОблЭнерго" | 1.5 | Судовой однотопочный котёл | 1950 | Уголь | 3 | 60 | 539.0692 | 350.395 | 1596.951 | 70 |  |  | 561 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.55 |  | Уголь | Уголь
27 | Котельная № 27-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Пограничная, д.13, корп.1 |  | 2.5 | Судовой трёхтопочный котёл | 1950 | Уголь | 1 | 60 | 2759.9538 | 1793.97 | 9034.614 | 15 | да |  | 2591 | [7 empty] | 7 | 0.1 | 2.6 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Судовой двухтопочный котёл | 1950 | Уголь | 3 | 60 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
28 | Котельная № 28-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Клепача, д.13, корп.1 |  | 28 | ДКВР-10-13 | 1983 | Уголь | 2 | 80 | 11276.2769 | 7329.58 | 35072.04 | 50 | да |  | 4489 | [7 empty] | 19 | 0 | 10.81 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | КЕ-10-13 | 1984 | Уголь | 2 | 80 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
29 | Котельная № 29-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | Промузел "Зеленоборский", стр.19 |  | 8.4 | ДКВР-6.5-13 | 1978 | Уголь | 2 | 64 | 2698.4923 | 1754.02 | 8044.484 | 50 |  |  | 945.4 | [7 empty] | 3 | 0 | 3.1 |  | Уголь | Уголь
30 | Котельная № 30-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Дорожников, д.4, стр.1 |  | 1.5 | Стальной водогрейный котёл | 1950 | Уголь | 5 | 55 | 772.1108 | 501.872 | 1912.637 | 50 |  |  | 276 | [7 empty] | 8 | 0 | 0.8 |  | Уголь | Уголь
31 | Котельная № 31-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | Лахтинское шоссе, д.20, стр.1 (верхний городок) |  | 4.8 | КВр-0.93К | 2006 | Уголь | 2 | 60 | 3016.6462 | 1960.82 | 8820.73 | 75 |  |  | 2127 | [7 empty] | 3 | 0 | 3.82 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Котёл стальной водогрейный | 1994 | Уголь | 2 | 55 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
[7 empty] | Судовой двухтопочный котёл | 1940 | Уголь | 4 | 60 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
32 | Котельная № 32-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | Лахтинское шоссе, д.1 (нижний городок) |  | 3.1 | КВр-0.93К | 2000 | Уголь | 3 | 60 | 1444.9738 | 939.233 | 4175.716 | 50 |  |  | 686.3 | [7 empty] | 2 | 0 | 1.5 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Котёл стальной водогрейный | 1986 | Уголь | 1 | 55 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
33 | Котельная № 33-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Таежная, д.19, стр.1 |  | 3.36 | КВр-0.93 | 2003 | Уголь | 1 | 59 | 1462.9462 | 950.915 | 4088.214 | 65 |  |  | 1572.65 | [7 empty] | 5 | 0 | 1.31 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Котёл "Энергия" | 1985 | Уголь | 3 | 57 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
[7 empty] | Котёл "Универсал" | 1985 | Уголь | 1 | 57 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
[7 empty] | Котёл судовой однотопочный | 1950 | Уголь | 1 | 52 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
34 | Котельная № 34-4 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Центральная, д.2, стр.1 |  | 0.8 | Котёл стальной водогрейный КВ | 1991 | Уголь | 1 | 55 | 475.8662 | 309.313 | 1172.964 | 50 |  |  | 710 | [7 empty] | 1 | 0 | 0.33 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Судовой двухтопочный котёл | 1950 | Уголь | 1 | 53.5 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
35 | Котельная № 35-5 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Севстрой 3, корп.1 |  | 84 | ДЕ-25-14 | 1990 | Мазут | 1 | 85 | 5249.6222 | 7086.99 | 58459.12 | 85 |  |  | 2094 | [7 empty] | 51 | 0 | 20.04 |  | Мазут | КДО, мазут
[7 empty] | ДЕ-25-14 380 ГМ | 1996 | Мазут | 1 | 86 |  | 0 | [16 empty] | Мазут
[7 empty] | ДЕ-25-14 МТД | 1980 | Мазут | 1 | 85 |  | 0 | [16 empty] | Мазут
[7 empty] | ДЕ-25-14 ГМ | 1982 | Мазут | 1 | 85 |  | 0 | [16 empty] | Мазут
[7 empty] | КЕ-10-14 МТД | 1992 | КДО | 2 | 60 | 15665.8333 | 7576.5666 | [16 empty] | КДО
36 | Котельная № 36-5 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Зеленец, д.57, стр.3 |  | 2.5 | Судовой двухтопочный котёл КО-3 | 1950 | Уголь | 1 | 60 | 3051.0769 | 1983.2 | 7934.112 | 70 | да |  | 3000 | [7 empty] | 6 | 0 | 2.19 |  | Уголь | Уголь
[7 empty] | Судовой двухтопочный котёл | 1950 | Уголь | 1 | 60 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
[7 empty] | Судовой трёхтопочный котёл К-90 | 1950 | Уголь | 1 | 60 |  | 0 | [16 empty] | Уголь
37 | Котельная № 37-5 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Пирсовая, д.71, корп.1, стр.1 |  | 0.2 | КЧМ-5К | 2010 | Уголь | 2 | 62 | 89.7615 | 58.345 | 183.526 | 70 |  |  | 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.07 |  | Уголь | Уголь
38 | Котельная № 38-5 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | ул. Дрейера, д.13, корп.2 |  | 1.4 | Стальной водогрейный котёл | 2001 | Уголь | 3 | 52 | 609.76 | 396.344 | 1657.498 | 70 | да |  | 282.8 | [7 empty] | 1 | 0 | 0.54 |  | Уголь | Уголь
39 | Котельная № 39-5 | Город Архангельск | Исакогорский и Цигломенский округ | пр. Северный, д.24, стр.1 |  | 0.6 | Универсал-5 | 2003 | Уголь | 2 | 55 | 239.4308 | 155.63 | 568.66 | 70 | да |  | 283 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.18 |  | Уголь | Уголь
40 | Котельная № 40-5 | Город Архангельск | Октябрьский округ о. Кего | ул. Кегостровская, д.53, корп.1 |  | 3.2 | Богатырь-5К ТШП | 2004 | Уголь | 2 | 63 | 1507.6769 | 979.99 | 4968.805 | 40 |  |  | 2705.9 | [7 empty] | 6 | 0 | 1.31 |  | Уголь | Уголь
41 | Котельная № 41-5 | Город Архангельск | Октябрьский округ о. Кего | ул. Аэропорт, д.38, стр.1 |  | 0.8 | Универсал-6М | 1970 | Уголь | 2 | 54 | 287.5569 | 186.912 | 679.606 | 70 |  |  | 250 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.25 |  | Уголь | Уголь
42 | Котельная ОАО "Архангельский ЛДК № 3" | Город Архангельск |  | ул. Родионова, д. 25 | ОАО "ЛДК-3" | 17.1 | КЕ-10-14СО | 2006 | КДО | 1 | 75 | 14275.25 | 6904.03 | 25762.85 | 70 | да | частная | 200 | сталь | 90 |  |  | частная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 4.97 | КДО | КДО
[7 empty] | КЕ-10-14МТО | 1995 |  | 1 | 75
[7 empty] | КЕ-10-14МТ | 1997 |  | 1 | 80
43 | Котельная ООО "Архбиоэнерго" | Город Архангельск | о. Бревенник | Проезжая, д.23 | АРХБИОЭНЕРГО | 3.9 | Hekotek - 1,29 |  | пеллеты | 3 |  |  | 2430.2857 | 12759 |  |  |  | 5548 | [11 empty] | пеллеты | пеллеты
44 | Котельная ООО "Тепло-ПАК" | Город Архангельск |  | ул. Дрейера, д. 12, стр. 1 | ООО "ТЕПЛО-ПАК" | 2.2 | котел жаротрубный трехтопочный Шотландского типа |  | уголь | 2 | 42 | 1082 | 703.3 | 3125 |  | да | частная | 1565 | - | - |  |  | - | - | - | 1 | - | 0.86418 |  | уголь | Уголь
45 | Котельная ООО "ДОК-1" | Город Архангельск |  | ул. Доковская, д.6, корп.2 |  | 3 | Ланкаширский водогрейный котел |  | КДО | 2 |  | 800.6 | 387.1993 | 861 |  |  |  | 340 | [11 empty] | КДО | КДО
46 | Котельная ОАО "РЭУ "Архангельский" | Город Архангельск |  | ул. Дежневцев, д.15 |  | 3.4 | ДКВр-2,5/13 |  | мазут |  |  | 2700 | 3645 | 20412 | [15 empty] | мазут | мазут
47 | Котельная Архоблэнергогаз | Город Архангельск |  | ул. Силикатчиков, д.20, стр. 1 | ЗАО "Архоблэнергогаз" | 6.45 | GSK - Dyatherm 3200 | 2011 | Газ | 2 | 92 | 1479.905 | 2390.9345 | 15397.6183 | 8 | да | частнаяа | 3140 | сталь | 66 |  |  | частная |  |  | 3 | 0 | 4.326 | 1.183 | Газ | Газ
[7 empty] | GSK - Dyatherm 1100 | 2011 | Газ | 1 | 92 | [18 empty] | газ
48 | Котельная о. Хабарка ТГК-2 | Город Архангельск | о. Хабарка | ул. Декабристов, д. 17, к. 1 | ОАО "ТГК-2" | 2.06 | Квр-0,6 | 2006 | уголь | 4 | 70 | 1580.4615 | 1027.3 | 5498 | 28 | да | частная | 81.8 | сталь | 20 |  |  |  | 9828.7 | 0 | 8 | 0 | 1.4 | 0.6 | уголь | уголь
49 | Котельная по пр.Ленинградский, 58, к.1 | Город Архангельск |  | пр.Ленинградский, 58, к.1 | ОАО "ТГК-2" | 0.0572 | NovaFlorida Drago Dual 33 | 2006 | дт | 2 | 75 | 13.6552 | 19.8 | 139 | 32 | да | частная | 23 | сталь | 32 |  |  | частная | 451.9 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | дт | дт
| 49 |  |  |  |  | 362.7572 |  |  |  | 149 |  |  | 95041.4108 | 406833.5443 |  | 19 |  | 71836.95 | [9 empty] | 137.8747
Note on J12: Реконструкция в конце 2013 г. В 2014 работает на угле
Note on J13: Реконструкция в конце 2013 г. В 2014 работает на угле
Note on J80: Дизельное топливо