Информация

агентства ГПСиГЗ Архангельской области для тематического заседания комитета Архангельского областного Собрания депутатов 9 февраля 2022 г.

Муниципальное образование городской округ Архангельской области «Город Коряжма» (ред. 01.02.2022)

Город Коряжма расположен на левом берегу реки Вычегды, в 40 км от её слияния с Малой Двиной, в 635 км от Архангельска, в 35 км от Котласа, и в 12 км к востоку от Сольвычегодска.

Площадь, занимаемая городом составляет 5011 га.

Городской округ Коряжма состоит из территорий :

- города Коряжмы;

- садоводческого товарищества «Первые Садоводы»;

- садоводческого товарищества «Садоводы Севера»;

- садоводческого товарищества «Сады №7»;

- садоводческого товарищества «Строитель».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  В постановление Правительства Архангельской области от 27 января 2022 г. № 34-пп «Об утверждении перечня населенных пунктов Архангельской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году, и перечня территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Архангельской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2022 году» включены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории садоводства или огородничества** | **Количество зданий** | **Площадь территории, га** | **Количество населения** |

 |
| 1. | СНТ\*\* «Первые Садоводы» | 886 | 170 | 15 |
| 2. | СНТ «Садоводы Севера» | 2459 | 398 | 10 |
| 3. | СНТ «Сады-7» | 205 | 130 | 4 |
| 4. | СНТ «Строитель» | 1040 | 122 | 3 |

Это те-же самые населенные пункты, что и в прошлом 2021 году.

На территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» находятся четыре подразделения пожарной охраны, имеющие лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

1.Частная пожарная охрана на 2 предприятиях:

- АО «Группа «ИЛИМ» филиал в г.Коряжме»;,

- ОАО «Котласский химический завод».

2. Ведомственная пожарная часть в учреждении ИК №5 УФСИН Минюста России по Архангельской области.

3. Государственная противопожарная служба субъекта Российской Федерации – Государственное казенное учреждение Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 7».

4. На территории города осуществляет деятельность спасательная служба МКУ «Коряжемская служба спасения».

Все выше названные подразделения включены в Расписание выезда подразделений Коряжемского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Городского округа Архангельской области «Город Коряжма», утвержденное Главой муниципального образования «Город Коряжма» Ткачем А.А.
от 26.11.2019 года.

Дислокация существующих пожарных подразделений обеспечивает выполнение требований ст.76 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Штатная численность работников ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7» на 01.12.2021 года составляет 148 человек (вакантно 3 ед.). Пожарная часть № 33 ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7» обеспечена пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением согласно норм положенности. На вооружении имеется 3 автоцистерны и 1 автолестница. Средства индивидуальной защиты работникам выдаются согласно требований.

ГАСИ обеспечены пожарные части ПЧ № 25 (с. Яренск), № 28 (с. Ильинско-Подомское), ПЧ-33 (г. Коряжма). Отсутствует ГАСИ в ПЧ-72 (пос. Урдома, региональная трасса в Р. Коми).

Средняя заработная плата по должностям в учреждении приведена в отдельной справке.

Добровольная пожарная охрана на территории Городского округа Архангельской области «Город Коряжма» отсутствует.

Начальник ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7» является членом КЧСиОПБ администрации МО «Город Коряжма». В 2021 году состоялось 4 заседания комиссии, рассмотрено 5 вопросов в области пожарной безопасности.

Для целей наружного пожаротушения территория городского округа Архангельской области «Город Коряжма» оборудована наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными гидрантами), на территориях садоводческих товариществ имеются пожарные водоемы.

 Всего на промышленно-хозяйственном водопроводе города (без учета территории предприятий) установлено 264 пожарных гидранта. По результатам проверок пожарными подразделениями, все пожарные гидранты, находящиеся на обслуживании МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» признаны исправными.

Однако, на территории города имеются проблемные вопросы, касающиеся противопожарного водоснабжения:

- не достаточное количество пожарных водоемов находится на территории СНТ «Первые садоводы».

- не достаточное количество пожарных гидрантов в районе Заречье: улицы Куйбышева, Свердлова, Дзержинского, Строителей, Лесная, микрорайон «Зеленый- 1».

- не исправны 4 пожарных гидранта по ул. Архангельской, находящиеся в ведении ГБУЗ «Коряжемская городская больница».

В период с 16 ноября 2021 г. по 03 декабря 2021 года проведена внеплановая выездная проверка по контролю за исполнением предписаний (от 24.08.2018 г. №56/1/10 и от 24.06.2021 года № 74/1/1 на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки начальника ОНДиПР г.Коряжмы, Вилегодского и Ленского района Главного управления МЧС России по Архангельской области от 26.10.2021 № 161 в отношении территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», расположенной по адресу: Архангельская область, г.Коряжма, мкр.Зеленый-1 и г.Коряжма, восточнее ул. Строителей по улицам: Куйбышева, Свердлова, Дзержинского, Калинина, Лесной).

По результатам проверки (03.12.2021 в 16:00) установлено, что администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма», являясь органом местного самоуправления, юридическим лицом, а равно лицом в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», несущим ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, нарушило требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями. 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, а также не выполнила в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно: не выполнило в установленный срок пункты №№ 7,8 законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24.08.2018 года №56/1/10 и пункт №2 законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24.06.2021 года № 74/1/1.

Тем самым, не устранены и выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее – Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ),
СП 8.13130.2020, а именно:

1. Не обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение в микрорайоне «Зеленый-1». Пожарные гидранты на водопроводной сети не обеспечивают пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. п. 75 ППР в РФ; ч. 4 ст. 6, ст. 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ; п.п 4.1, 5.1, 8.8,8.9, 8.10, 9.2, 9.5, 10.2, 10.3, 10.4, табл.1,2 СП 8.13130.2020;
2. Не обеспечивается требуемый расход воды на наружное пожаротушение восточнее ул. Строителей по улицам: Куйбышева, Свердлова, Дзержинского, Калинина, Лесной. Пожарные гидранты на водопроводной сети не обеспечивают пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м. Не обеспечен нормативный запас воды для целей пожаротушения и необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения из расчета не менее двух источников противопожарного водоснабжения с запасом воды не менее 50 % на тушение одного пожара в течении 3 часов и расположении их в радиусе 200 м. от обслуживаемых ими зданий (Расстояние от пожарного водоема, расположенного по ул. Калинина, д. 46, до обслуживаемых им зданий превышает 200м., п. 75 ППР в РФ; ч. 4 ст. 6, ст. 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ; пп 4.1, 5.1, 8.8,8.9, 8.10, 9.2, 9.5, 10.2, 10.3, 10.4, табл.1,2 СП 8.13130.2020).

По результатам проверок ОНДиПР г.Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 (штраф 75 т.р).

Мировым судом города Коряжмы администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» привлечена к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 (штраф 70 т.р)

С целью реализации полномочий, возложенных на органы местного самоуправления в сфере пожарной безопасности, на территории города приняты нормативно-правовые акты.

1. Постановление администрации города от 03.02.2021 № 79 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

2. Постановление администрации города от 29.10.2020 № 1211 «О ведомственной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2021-2023 годы».

3. Постановление администрации города от 29.03.2018 № 410 «Об организации обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Коряжма».

4. Постановление администрации города от 02.04.2018 № 436 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Коряжма».

5. Постановление администрации города от 30.03.2018 № 425 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Коряжма».

6. Постановление администрации города от 29.03.2018 № 411 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Город Коряжма».

7. Постановление администрации города от 29.03.2018 № 419 «О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Коряжма».

В конкурсе на получение субсидии из областного бюджета городской округ Архангельской области «Город Коряжма» участие не принимал.

Предложения в решение:

Главе городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1. Обеспечить устранение нарушений требований пожарной предъявляемых к источникам противопожарного водоснабжения.
2. Провести мероприятия после схода снегового покрова по содержанию минерализованных полос на границах с лесными участками.